ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 11 по 17 жовтня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась спостерігалась нестійка за температурним режимом, часом з опадами та туманами погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу перевищували звичайну на 2-7о або були близькими до неї і знаходились в межах 9-17о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 20-23о тепла. В першій та останній день періоду середньодобова температура визначалась 4-7о тепла, що ниже від норми на 2-6о. В найхолодніші ночі 11 жовтня скрізь по області та 12 жовтня місцями мінімальна температура у повітрі знижувалась до 0-4о морозу. На поверхні ґрунту та на висоті 2 см спостерігались заморозки інтенсивністю переважно 1-5о морозу, на крайньому заході до мінус 8о. Опади істотні спостерігались наприкінці звітного періоду. Кількість їх в середньому по області за звітний період склала 11 мм. З початку місяця випало 20,0 мм опадів при нормі за жовтень 37 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 09 по 15 жовтня було відібрано та відправлено 4 проби поверхневих вод у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР та 2 проби у лабораторію моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 17.10.2023 року в Дніпропетровській області полито 20723 га фізичної площі, виконано 56100 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15241,6 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 479,587 тис.м3 води, спожито 29,508 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 17.10.2023р. складає 102,96 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 13,643 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 17.10.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 17.10.2023 р. складає 108,71 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 130,795 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 17.10.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 09.10.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,3 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 17.10.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 686 до 1390 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,81…63,91 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,38…51,68 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 348,2 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 266,1 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 82,1 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,58…24,57 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,06…14,99 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,08 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук – 4,96…5,00 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,35…7,45 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС, Нікопольській НС, Базавлуцькій НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Рівень ґрунтових вод поступово знижується. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-15 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На річках області переважало коливання рівнів води в межах 1-7 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,7 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 330-336 см над нулем поста (30,87-30,93 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка, на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область), на р. Мала Терса біля с. Троїцьке та на р. Кільчень біля с. Олександрівка І. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 38 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 57 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 17 жовтня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 393 | 63,93 | +6 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 760 | 51,31 | +8 |  | 969 | 780 | 880 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 759 | 51,30 | +7 |  | 874 | 772 | 831 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 757 | 51,28 | +4 |  | 816 | 756 | 919 |  | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 165 | 58,74 | 0 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність лягла на дно |
| Самара, Коханівка | 175 | 76,95 | +1 |  | 303 | 133 | 260 | 8,8 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 148 | 61,25 | +1 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 187 | 54,33 | +3 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 151 | 65,03 | 0 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 267 | 99,35 | +1 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потока, стояча вода |
| Гайчур, Андріївка | 377 | 78,12 | +1 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 709 | 67,14 | -1 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 236 | 69,26 | +1 |  | 390 | 220 | 329 | 9,4 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Мокра Сура, Кринички | 329 | 75,76 | +7 |  | 447 | 329 | 700 | 9,2 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 334 | 30,91 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 14,0 | Рослинність біля берега |