ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 24 по 30 квітня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась дуже тепла, з частими опадами та подекуди з сильним вітром погода. Середньодобові температури перевищували норму на 2-5о і становили по області 13-17о тепла. Максимальна температура у найтепліші дні підвищувалась в денні години до 22-27о тепла. Мінімальна температура в найхолодніші ночі знижувалась у повітрі до 5-9о тепла, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см від його поверхні до 4-6о тепла. Опади невеликі, місцями помірні відмічались протягом двох-чотирьох днів. З початку місяця випало 21,7 мм опадів при нормі за квітень 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Протягом звітного періоду відбір проб поверхневих вод не проводився |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 03.04.2024 року. Станом на 30.04.2024 року в Дніпропетровській області полито 1511 га фізичної площі, виконано 1752 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 363,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 281,338 тис.м3 води, спожито 19,830 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 30.04.2024 р. складає 103,23 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 15,721 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 30.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 30.04.2024р. складає 108,31 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 124,575 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 30.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 23.04.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 8,0 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 30.04.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 3281 м3/с до 3668 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 64,12…64,33 м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах 52,67…52,89 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 935,7 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 372,5 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 563,2 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,78…25,81 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,62 м при НПР 15,66 м. На річках: р. Базавлук 4,31…4,55 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка 7,53…7,29 м при НПР 8,25 м. м. Нікополь, придамбовий басейн – рівень 9,76…9,96 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 17,5 маш.год. та перекачано 315 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 16 маш.год. та перекачано 280 тис.м3 води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год. та перекачано 24,7 тис.м3 води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 57,5 маш.год. та перекачано 619,7 тис.м3 води. В деяких районах м. Нікополь спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод. На захищеній території м. Нікополя площа підтопленої ділянки складає 5,4 га. Рівні ґрунтових вод – 0,64…9,02 м |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | Впродовж звітного періоду на дніпровських водосховищах відмічалися добові коливання рівнів води в межах в межах 1…14 см. На Кам’янському водосховищі рівень води утримувався на відмітках 64,14-64,37 мБС; На Дніпровському водосховищі рівень води утримувався на відмітках: Сухачівка – 51,75-52,11 мБС; м. Дніпро – 51,51-51,85 мБС, Лоцмано-Кам’янка – 51,06-51,53 мБС. На більшості річок переважає зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-3 см. На р. Вовча в районі смт Васильківка триває підвищення рівня води добовою інтенсивністю 1-7 см. Протягом 24-30 квітня рівень води підвищився на 27 см до відмітки 98 см над нулем поста (66,39 мБС-77). На р. Самара біля с. Кочережки внаслідок притоку води з р. Вовчої спостерігається поступове збільшення водності; протягом 24-29 квітня рівень води підвищився на 0,1 м. Затоплення заплави спостерігається на р. Солона біля с. Новопавлівка шаром 0,9-1,0 м та на р. Мокра Сура біля смт Кринички шаром 0,2-0,3 м. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 339 см над нулем поста (30,96 мБС-77). Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 40 % (17,0 м3/с) - на р. Самара біля с. Кочережки – 43 % (14,1 м3/с) |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 30 квітня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 414 | 64,14 | -1 | +17 | 455 | 400 | 520 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 829 | 52,00 | -11 | +67 | 969 | 780 | 880 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 810 | 51,81 | +1 | +47 | 874 | 772 | 831 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 782 | 51,53 | +5 | +23 | 816 | 756 | 919 | 15,0 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 270 | 59,79 | -3 | -54 | 819 | 233 | 718 | 16,0 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 177 | 76,97 | 0 | -34 | 303 | 133 | 260 | 16,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 191 | 61,68 | 0 | +36 | 485 | 145 | 296 | 17,0 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 274 | 55,20 | -1 | -43 | 1068 | 249 | 680 | 15,0 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 175 | 65,27 | -1 | -21 | 441 | 177 | 336 | 16,0 | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 98 | 66,39 | +1 | +13 | 823 | 77 | 632 | 17,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 295 | 99,63 | 0 | +28 | 332 | 153 | 350 | 17,0 | Рослинність біля берега |
| Гайчур, Андріївка | 390 | 78,25 | -1 | -17 | 761 | 394 | 770 | 17,0 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 812 | 68,17 | 0 | -20 | 990 | 711 | 820 | 18,0 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 266 | 69,56 | 0 | -24 | 390 | 220 | 329 | 12,0 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 367 | 76,14 | 0 | +1 | 447 | 329 | 700 | 15,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 339 | 30,96 | 0 | -39 | 811 | 359 | 570 | 15,0 | Чисто |